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„Adaptacja pomieszczeń magazynowych na pracownie” – formularz wyceny robót
	Lp
	Wykaz prac
	Jedn. obm.
	Ilość
	Ilość
	Wartość netto
	Podatek vat (…%)
	Wartość brutto

	1. 
	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 ceg.
	m2
	3,8*3,06*2
=23,256
	23,256
	
	
	

	2. 
	Demontaż stolarki drzwiowej z naświetleniem – 2szt.
	m2
	2,26*2,45+2=
7,537
	7,537
	
	
	

	3. 
	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - PCV
	m2
	30
	30
	
	
	

	4. 
	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo wapiennej bloczkami z betonu komórkowego gr.12cm
	m3
	(2,26*2,45)*
0,12=0,664
	0,664
	
	
	

	5. 
	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - gr.24cm
	m3
	2*0,24=0,480
	0,48
	
	
	

	6. 
	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach i słupach bez osiatkowania
	m2
	(2,26*2,45)*
2+4=15,074
	15,074
	
	
	

	7. 
	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych
	m2
	109,2
	109,2
	
	
	

	8. 
	Gruntowanie podłoży preparatami
	m2
	109,2
	109,2
	
	
	

	9. 
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych
	m2
	109,2
	109,2
	
	
	

	10. 
	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - OWA
	m2
	28
	28
	
	
	

	11. 
	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	m2
	30
	30
	
	
	

	12. 
	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
	m2
	30
	30
	
	
	

	13. 
	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm         
Krotność = 10
	m2
	poz. 12= 
30.000
	30.000
	
	
	

	14. 
	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywinięciem na ścianę - gr. 2,00mm
	m2
	30
	30
	
	
	

	15. 
	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych – zgrzewanie wykładzin rulonowych
	m2
	30
	30
	
	
	

	16. 
	Instalacje elektryczne
	kpl.
	1
	1
	
	
	

	17. 
	Instalacje sanitarne - wymiana grzejnika, przeróbka instalacji wentylacji mechanicznej
	kpl.
	1
	1
	
	
	

	Razem wartość netto
	

	Podatek VAT (… %)
	

	Razem wartość brutto
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